УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н68/1

Датум: 21.03.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за вршење стручног надзора над извођењем електро радова на објкту Пољопривредног факултета у Новом Саду, до краја текуће календарске године. Обим услуга је следећи

- Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова на адаптацији канцеларија површине до 27м2 што обухвата:

-инсталације јаке струје (постављање до 5 струјних кругова)

-инсталације слабе струје (рачунарска мрежа)

-инсталације стабилних система за дојаву пожара (ако се захтева за тренутну фазу извођења)

-друге споредне инсталације (сигнални каблови за пројекторе, звучнике, контролу приступа)

- Испитивање електричних инсталација јаке струје, по разводном орману који садржи до 70 струјних кругова, са издавањем стручног налаза о испитивању, испитивање јаке струје осветљење, прикључнице, струјни развод, отпор уземљења

- Израда докумената за тендерску документацију (предмери радова, технички цртежи, савети и учествовање у оцени понуда), изразити по норма часу .

- Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова замене унутрашње расвете у ратарском павиљону (5000m2)

- Периодично испитивање електричних инсталација јаке струје, за све зграде Факултета на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8. (сточарски са анексом, ратарски, хемијски) које садрже 83 разводна ормана и 615 просторија, са издавањем стручног налаза о испитивању.

- Периодично испитивање електричних инсталација јаке струје, по огледном добру (Ченеј, Темерин, Сремски Карловци) који садржи до 7 разводних ормана , са издавањем стручног налаза о испитивању.

- Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова на адаптацији радног простора по метру квадратном.

- Периодично испитивање громобранске електричне инсталација – по једном спусту.

Напомена:

- понуђач је неопходно да има потребне важеће лиценце из предметних области (лиценца Инжињерске коморе Србије тип 350).

Пројекти реконструкције комплетних електричних инсталација постоје за све објекте Факултета, али изведени радови ће се делимично разликовати од главног пројекта.

Декан

проф. др Недељко Тица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – стручног надзора над извођењем електро радова, ЈН бр Н68/2022.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: стручни надзори над извођењем електро радова

| Р.бр. | Назив | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова на адаптацији канцеларија површине до 27м2 што обухвата: -инсталације јаке струје (постављање до 5 струјних кругова) -инсталације слабе струје (рачунарска мрежа) -инсталације стабилних система за дојаву пожара (ако се захтева за тренутну фазу извођења) -друге споредне инсталације (сигнални каблови за пројекторе, звучнике, контролу приступа) |  |  |
|  | Испитивање електричних инсталација јаке струје, по разводном орману који садржи до 70 струјних кругова, са издавањем стручног налаза о испитивању. -испитивање јаке струје осветљење, прикључнице, струјни развод, отпор уземљења |  |  |
|  | Израда докумената за тендерску документацију (предмери радова, технички цртежи, савети и учествовање у оцени понуда), изразити по норма часу . |  |  |
|  | Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова замене унутрашње расвете у ратарском павиљону (5000m2) |  |  |
|  | Периодично испитивање електричних инсталација јаке струје, за све зграде Факултета на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8. (сточарски са анексом, ратарски, хемијски) које садрже 83 разводна ормана и 615 просторија, са издавањем стручног налаза о испитивању. |  |  |
|  | Периодично испитивање електричних инсталација јаке струје, по огледном добру (Ченеј, Темерин, Сремски Карловци) који садржи до 7 разводних ормана , са издавањем стручног налаза о испитивању. |  |  |
|  | Вршење техничког и економског надзора над извођењем електроинсталационих радова на адаптацији радног простора по метру квадратном. |  |  |
|  | Периодично испитивање громобранске електричне инсталација – по једном спусту. |  |  |
| Укупно |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |

Пројекти реконструкције комплетних електричних инсталација постоје за све објекте Факултета, али изведени радови ће се делимично разликовати од главног пројекта.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена:

- понуђач има потребне важеће лиценце из предметних области (лиценца Инжињерске коморе Србије тип 350) и уверење о положеном испиту за пројектовање стабилних система за дојаву пожара)

Рок за достављање понуда је 23.03.2022. године до краја радног времена.

Понуде можете доставити поштом или непосредно на адресу Факултета, или на е-маил  mirjana.railic@polj.uns.ac.rs

Обавезно на понуди обавезно навести цену са и без ПДВ-а, рок завршетка услуге, начин и рок плаћања.