УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н316/1

Датум: 16.11.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за услуге - водоинсталатерски радови у вежбаоници Х21 на 2. спрату Хемијског павиљона.

Рок за достављање понуде је 18.11.2022. године. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs

Обавезно у понуди навести цену са и без ПДВ-а, начин и рок плаћања, рок извршења услуге и сл.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| r.b. | ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – Опис радова на вежбаонице Х21 на 2.спрату Хемијског павиљона Пољопривредног факултета у Новом Саду | Јед. мера | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža spuštenog plafona od maltera i trske u delu zamene cevi, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju. | m2 | 6,00 |
| 2 | Demontaža horizontalnog razvoda gvozdeno-livenih kanalizacionih cevi sa postojeće vertikale - komplet razvod za jedan laboratorijski sto | m | 6,00 |
| 3 | Nabavka potrebnog materijala i popravka dela razrušenog plafona nakon polaganja kanalizacionih cevi. Plafon popraviti dodatkom gips karton ploča koja se montira na postojeću drvenu podkonstrukciju i po potrebi na dodatne nosače. Gips ploču obojiti u belo sa svim potrebnim predradnjama | m2 | 6,00 |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i izrada novog razvoda vik instalacije pvc cevima i potrebnim fitingom za dovod i odvod vode u laboratorijskim stolovima, sa povezivanjem na postojeću instalaciju. Na jednom stolu ukupnodva izvoda za lavabo 2 kom i baterije 2 kom. | kom | 1,00 |
| 5 | Ugradnja postojećih lavabo kadica sa povezivanjem na novoizvedenu instalaciju | kom | 2,00 |
| 6 | Nabavka i ugradnja laboratorijske baterije za hladnu vodu na novoizvedenu instalaciju | kom | 2,00 |

Декан

проф. др Недељко Тица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Н316 – услуге, водоинсталатерски радови у вежбаоници Х21 на 2. спрату Хемијског павиљона

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Н316 водоинсталатерски радови у вежбаоници Х21 на 2. спрату Хемијског павиљона

| Ред.бр. | Назив услуге | Јединица мере | Количина | цена без ПДВ-а | цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaža spuštenog plafona od maltera i trske u delu zamene cevi, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju. | m2 | 6 |  |  |
|  | Demontaža horizontalnog razvoda gvozdeno-livenih kanalizacionih cevi sa postojeće vertikale - komplet razvod za jedan laboratorijski sto | m | 6 |  |  |
|  | Nabavka potrebnog materijala i popravka dela razrušenog plafona nakon polaganja kanalizacionih cevi. Plafon popraviti dodatkom gips karton ploča koja se montira na postojeću drvenu podkonstrukciju i po potrebi na dodatne nosače. Gips ploču obojiti u belo sa svim potrebnim predradnjama | m2 | 6 |  |  |
|  | Nabavka potrebnog materijala i izrada novog razvoda vik instalacije pvc cevima i potrebnim fitingom za dovod i odvod vode u laboratorijskim stolovima, sa povezivanjem na postojeću instalaciju. Na jednom stolu ukupnodva izvoda za lavabo 2 kom i baterije 2 kom. | kom | 1 |  |  |
|  | Ugradnja postojećih lavabo kadica sa povezivanjem na novoizvedenu instalaciju | kom | 2 |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja laboratorijske baterije za hladnu vodu na novoizvedenu instalaciju | kom | 2 |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________