УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-11/Н176/1

Датум: 19.10.2020. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

На основу чл. 27. Став. 1. Тачка 1  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/19, у даљем тексту: Закон), молимо вас да нам дате понуду за замену радијатора у ходнику између ратарства и сточарства.

Рок за достављање понуде је до 10,00 часова дана 21.10.2020. године. Понуде можете доставити на е-маил sekretar@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| br. | opis | količina | jedinica mere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Global Vox h350 - rebro | 327 | kom. |
| 2. | Global set | 15 | kom. |
| 3. | Podni nosač panela H | 33 | kom. |
| 4. | Caleffi ventil ravni termostacki ½'' | 15 | kom. |
| 5. | Radijatorski navijak Caleffi ravni ½'' | 15 | kom. |
| 6. | Pip slavina ½'' | 15 | kom. |
| 7. | Cev bešavna ½'' | 6 | kom. |
| 8. | Teflon konac | 3 | kom. |
| 9. | Radijatorska nipla 1'' | 24 | kom. |
| 10. | Radijatorski dihtung 1'' beli | 34 | kom. |
| 11. | Demontaža postojeće instalacije | 1 | paušalno |
| 12. | Ugradnja novih grejnih tela | 15 | kom. |
| 13. | Zidni nasač panela | 12 | kom |

Декан

проф. др Недељко Тица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – замена радијатора у ходнику између ратарства и сточарства, број Н176/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

  - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  замена радијатора у ходнику између ратарства и сточарства

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Global Vox h350 - rebro | 327 kom |  |  |  |  |
|  | Global set | 15 kom |  |  |  |  |
|  | Podni nosač panela H | 33 kom |  |  |  |  |
|  | Caleffi ventil ravni termostacki ½'' | 15 kom |  |  |  |  |
|  | Radijatorski navijak Caleffi ravni ½'' | 15 kom |  |  |  |  |
|  | Pip slavina ½'' | 15 kom |  |  |  |  |
|  | Cev bešavna ½'' | 6 kom |  |  |  |  |
|  | Teflon konac | 3 kom |  |  |  |  |
|  | Radijatorska nipla 1'' | 24 kom |  |  |  |  |
|  | Radijatorski dihtung 1'' beli | 34 kom |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće instalacije | 1 paušalno |  |  |  |  |
|  | Ugradnja novih grejnih tela | 15 kom |  |  |  |  |
|  | Zidni nasač panela | 12 kom |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| Рок и начин плаћања | 40 дана од дана промета добара |
| Место испоруке | ФЦО Адреса Наручиоца, |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.