УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н24/Н1

Датум: 27.01.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за Измештање РО Амфитеатара

|  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izmeštanje RO Amfiteatara |  |
|  | Demontaža postojećeg RO Amfiteatra i kasnija montaža istog na novoprojektnovano mesto udaljeno 1m od sadašnje lokacije (u prostoriju sa druge strane zida). U cenu je potrebno uračunati sve prateće radove i nabavku potrebnog materijala za pripremu zida za ugradnju RO – potrebna štemanja i kasnija zidarske i molerske radove na krpljenju, kao i dodatak elektromaterijala - nastavak dovodnog kabla od 50mm2 u dužini do 2 m i kablove za 20 strujnih krugova dim.N2XH 3x2,5 u dužini od po 2 m. RO na novoprojektovano mesto je potrebno učvrstiti šrafovima i tiplama. | 1 |

Рок за достављање понуде је 31.01.2022. године до 13 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – Измештање РО Амфитеатара, број Н24/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив и адреса понуђача: |  |
| --- | --- |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Измештање РО Амфитеатара

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике | Количина/ ком | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaža postojećeg RO Amfiteatra i kasnija montaža istog na novoprojektnovano mesto udaljeno 1m od sadašnje lokacije (u prostoriju sa druge strane zida). U cenu je potrebno uračunati sve prateće radove i nabavku potrebnog materijala za pripremu zida za ugradnju RO – potrebna štemanja i kasnija zidarske i molerske radove na krpljenju, kao i dodatak elektromaterijala - nastavak dovodnog kabla od 50mm2 u dužini do 2 m i kablove za 20 strujnih krugova dim.N2XH 3x2,5 u dužini od po 2 m. RO na novoprojektovano mesto je potrebno učvrstiti šrafovima i tiplama. | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок за извођење радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________