УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-40/Н47/Н1

Датум: 03.03.2022. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за завршне радове на реновирању пецаре на Огледном добру у Сремским Карловцима

| r.b. | opis | jed.mere | količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI Ogledno dobro za voćarstvo i vinogradarstvo Sremski Karlovci |  |  |
|  | Farbarski radovi - bojenje zidova |  |  |
| 1 | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona fasadnom perivom bojom u dva sloja, u belo. | m2 | 180,00 |
|  | Elektroinstalaterski radovi |  |  |
| 2 | Demontaža postojeće elekroinstalacije sa zidova I podizanje iznad novih gipsanih plafona. Zamena starog, kratkog I dotrajalog kabla za svetlo, u gips spuštenom plafonu radi postavljanja novog kabla odgovarajuće dužine. Štemanje I ubacivanje vidljivih kablova u zid sa zatvaranjem kanala. Uštemavanje kutije ф 60 mm za prekidač za svetlo sa nabavkom I ugradnjom novog prekidača. Izvlačenje prekidača za svetlo u gipsanom zidu I zamena prekidača. Demontaža stare, nabavka I ugradnja nove razvodne kutije ф78 u zid. Izvlačenje dve utičnice, 1 kom na zid od gips karton ploča, 1 kom na plafonu za peckalicu. | komplet | 1 |
|  | Limarski radovi |  |  |
| 3 | Skidanje starog falc crepa u jednom redu. Pokrivanje veze starog falc crepa i lesonit ploča limom širine 0,50 m I dužine 6,5 m I vraćanje starog flac crepa radi saniranja mesta prodora atmosferske vode na spoju crepa I krovnih lesonit. | komplet | 1 |
|  | Ostali radovi |  |  |
| 4 | Izrada revizionog otvora u gips konstrukciji spuštenog plafona sa ugradnjom poklopca. Vel.otvora 60x60 cm. | kom | 1 |

NAPOMENA: Pre početka izvođenja radova sve mere proveriti na licu mesta. Konačan obračun je prema stvarno izvedenim radovima, obračunatim količinama i na osnovu jediničnih cena iz ponude.

U toku radova gradilište održavati čistim. Sav šut prikupiti, izneti, utovariti direktno u kamion i odvesti na gradsku deponiju što ulazi u cenu ponude.

Рок за достављање понуде је 05.03.2022. године до 13 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – завршне радове на реновирању пецаре на Огледном добру у Сремским Карловцима, број Н47/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив и адреса понуђача: |  |
| --- | --- |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

,

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  завршни радови на реновирању пецаре на Огледном добру у Сремским Карловцима

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике | Количина/ ком | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona fasadnom perivom bojom u dva sloja, u belo | 180 м2 |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće elekroinstalacije sa zidova I podizanje iznad novih gipsanih plafona. Zamena starog, kratkog I dotrajalog kabla za svetlo, u gips spuštenom plafonu radi postavljanja novog kabla odgovarajuće dužine. Štemanje I ubacivanje vidljivih kablova u zid sa zatvaranjem kanala. Uštemavanje kutije ф 60 mm za prekidač za svetlo sa nabavkom I ugradnjom novog prekidača. Izvlačenje prekidača za svetlo u gipsanom zidu I zamena prekidača. Demontaža stare, nabavka I ugradnja nove razvodne kutije ф78 u zid. Izvlačenje dve utičnice, 1 kom na zid od gips karton ploča, 1 kom na plafonu za peckalicu. | 1 комплет |  |  |  |  |
|  | Skidanje starog falc crepa u jednom redu. Pokrivanje veze starog falc crepa i lesonit ploča limom širine 0,50 m I dužine 6,5 m I vraćanje starog flac crepa radi saniranja mesta prodora atmosferske vode na spoju crepa I krovnih lesonit. | 1 комплет |  |  |  |  |
|  | Izrada revizionog otvora u gips konstrukciji spuštenog plafona sa ugradnjom poklopca. Vel.otvora 60x60 cm. | 1 комплет |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок за извођење радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________