УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

###### Пољопривредни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 8

Број: 1000-16/Н78/Н1

Датум: 23.03.2021. године

Нови Сад

ПИБ: 100239025

Матични бр.: 08608369

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за електроматеријал

|  | Kancelarija broj 5. na prvom spratu ratarstva | Kol. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Isporuka provodnika tipa N2XH-J 3x2,5mm2. | 35m |
| 22 | Isporuka priključnica 2M modularnog programa Aling MODE proizvođača AlingConel. Modularni set priključnica jake struje koji obuhvata: 1 x 2-polna šuko priključnica 16A/250V - 200W, 1 x dvostruka dekorativna maska, 1 x dvostruka prirubnica sa vijcima, 1 x montažna kutija Ø 60mm za puni/šuplji zid, ("mikro" IP20 izvedbe) proizvodni program Aling MODE proizvođača "Aling Conel" ili odgovarajući. | 4 |
| 3 | Isporuka modularnog seta 7M priključnica jake i slabe struje koji obuhvata: 2 x 2-polna šuko priključnica 16A/250V sa poklopcem - IP44 izvedbe - 3x200W, 2 x Komunikacijska priklj. sa keystone modulom RJ45 8/8 Cat7 FTP sa poklopcem - IP44, ovde ide drugi internet vod-prvi ide ispod prozora 1 x 2 polna euro utičnica 1 x sedmostruka dekorativna maska, 1 x sedmostruka prirubnica sa vijcima, 1 x sedmostruka montažna kutija za pod, (IP44 izvedbe) proizvodni program Aling MODE | 1 |
| 34 | Isporuka prekidača za svetlo modularnog programa Aling MODE proizvođača AlingConel. Modularni set koji obuhvata: 1 x 1-polna prekidač za svetlo 2M 10A/250V 1 x dvostruka dekorativna maska, 1 x dvostruka prirubnica sa vijcima, 1 x montažna kutija Ø 60mm za puni/šuplji zid, ("mikro" IP20 izvedbe) proizvodni program Aling MODE proizvođača "Aling Conel" | 2 |
| 5 | Parapetni kablovski razvod Mosaic DPL system monoblok , jedna sekcija sa bazom parapet i poklopcem. Dimenzije 50*105mm, Legrand. | 2m |
| 6 | Mosaic DPL utičnice bez poklopca i prolaznim automackim priključcima sa bočne strane, dvopolna šuko, Legrand | 4 |
| 7 | Mosaic DPL utičnica sa poklopcem za računarsku mrežu, Legrand. RJ45 | 2 |
| 8 | Isporuka internet kabela, UTP cat.7, | 60m |
| 9 | - razvodna kutija Ø78mm | 1 |
| 10 | - PVC gibljive bezhalogene cevi Ø36mm, ili odgovarajuće | 15m |
| 11 | Termo bužir za nastavljanje vodova za presek provodnika 2,5mm2 | 2m |
| 12 | Isporuka trofazne utičnice Novollux sa porcelanskim podnožjem i mantažnom kutijom – montaža u zid. | 1 |
| 13 | Isporuka nadgradne Led svetiljke, dužina oko 120cm sa pvc kućištem, oblik pljosnati sa ovalnim prozirnim senilom, temperature svetlosti 5000K. | 2 |
| 14 | Rigips pakovanje od 5kg | 1 |
| 15 | Bandaž traka | 2 |
| 16 | Lepak za pločice , pakovanje 10kg | 1 |
| 17 | Podloga za zid HGP, litarsko pakovanje | 2 |
| 18 | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, tonirana šifra 8113 – svetlija braon. | 10l |
| 19 | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, tonirana šifra 8110 – tamnija braon. | 10l |
| 20 | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, bela. | 5l |
| 21 | Emajl lak na uljanoj bazi ton Ral 7022, pakovanje 0,75l | 2 |

Рок за достављање понуде је 26.03.2021. године до 15 часова. Понуде можете доставити на е-маил mirjana.railic@polj.uns.ac.rs у форми понуде која је у прилогу овог захтева.

Декан

проф. др Недељко Тица

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку – електроматеријала, број Н78/2021

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  електроматеријал

| Р.бр. | Назив Техничке карактеристике | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Јединична цена (са ПДВ ом) | Укупан износ (без ПДВ) | Укупан износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isporuka provodnika tipa N2XH-J 3x2,5mm2. | 35m |  |  |  |  |
|  | Isporuka priključnica 2M modularnog programa Aling MODE proizvođača AlingConel. Modularni set priključnica jake struje koji obuhvata: 1 x 2-polna šuko priključnica 16A/250V - 200W, 1 x dvostruka dekorativna maska, 1 x dvostruka prirubnica sa vijcima, 1 x montažna kutija Ø 60mm za puni/šuplji zid, ("mikro" IP20 izvedbe) proizvodni program Aling MODE proizvođača "Aling Conel" ili odgovarajući. | 4 |  |  |  |  |
|  | Isporuka modularnog seta 7M priključnica jake i slabe struje koji obuhvata: 2 x 2-polna šuko priključnica 16A/250V sa poklopcem - IP44 izvedbe - 3x200W, 2 x Komunikacijska priklj. sa keystone modulom RJ45 8/8 Cat7 FTP sa poklopcem - IP44, ovde ide drugi internet vod-prvi ide ispod prozora 1 x 2 polna euro utičnica 1 x sedmostruka dekorativna maska, 1 x sedmostruka prirubnica sa vijcima, 1 x sedmostruka montažna kutija za pod, (IP44 izvedbe) proizvodni program Aling MODE | 1 |  |  |  |  |
|  | Isporuka prekidača za svetlo modularnog programa Aling MODE proizvođača AlingConel. Modularni set koji obuhvata: 1 x 1-polna prekidač za svetlo 2M 10A/250V 1 x dvostruka dekorativna maska, 1 x dvostruka prirubnica sa vijcima, 1 x montažna kutija Ø 60mm za puni/šuplji zid, ("mikro" IP20 izvedbe) proizvodni program Aling MODE proizvođača "Aling Conel" | 2 |  |  |  |  |
|  | Parapetni kablovski razvod Mosaic DPL system monoblok , jedna sekcija sa bazom parapet i poklopcem. Dimenzije 50*105mm, Legrand. | 2m |  |  |  |  |
|  | Mosaic DPL utičnice bez poklopca i prolaznim automackim priključcima sa bočne strane, dvopolna šuko, Legrand | 4 |  |  |  |  |
|  | Mosaic DPL utičnica sa poklopcem za računarsku mrežu, Legrand. RJ45 | 2 |  |  |  |  |
|  | Isporuka internet kabela, UTP cat.7, | 60m |  |  |  |  |
|  | - razvodna kutija Ø78mm | 1 |  |  |  |  |
|  | - PVC gibljive bezhalogene cevi Ø36mm, ili odgovarajuće | 15m |  |  |  |  |
|  | Termo bužir za nastavljanje vodova za presek provodnika 2,5mm2 | 2m |  |  |  |  |
|  | Isporuka trofazne utičnice Novollux sa porcelanskim podnožjem i mantažnom kutijom – montaža u zid. | 1 |  |  |  |  |
|  | Isporuka nadgradne Led svetiljke, dužina oko 120cm sa pvc kućištem, oblik pljosnati sa ovalnim prozirnim senilom, temperature svetlosti 5000K. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rigips pakovanje od 5kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Bandaž traka | 2 |  |  |  |  |
|  | Lepak za pločice , pakovanje 10kg | 1 |  |  |  |  |
|  | Podloga za zid HGP, litarsko pakovanje | 2 |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, tonirana šifra 8113 – svetlija braon. | 10l |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, tonirana šifra 8110 – tamnija braon. | 10l |  |  |  |  |
|  | Unutrašnja vodoperiva disperzivna boja, Maxidis, bela. | 5l |  |  |  |  |
|  | Emajl lak na uljanoj bazi ton Ral 7022, pakovanje 0,75l | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________