Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет Нови Сад

Трг Доститеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

**ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА**

**РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИС АУТОМОБИЛА**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 119/2020**

**Јун 2020. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 119/2020, деловодни број **1000-11/119/1 од 18.06.2020. године** и Решења о образовању комисије за јавну набавку **1000-11/119/2 од 18.06.2020. године** припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности добра - резервних делова и сервиса аутомобила** **ЈН бр. 119/2020**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Модел уговора |
| IX | Образац структуре цене |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса:Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: <http://polj.uns.ac.rs/index.html>

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **119/2020** су **добра резервни делови и сервиса аутомобила,** [34900000 - Разна опрема за превоз и резервни делови](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s34000000-7\\34900000-6')); 50224200 - Услуге ремонта путничких кола

**4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Није у питању резервисана јавна набавка.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав*, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761,* [*sekretar@polj.uns.ac.rs*](mailto:sekretar@polj.uns.ac.rs)*,*

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **119/2020** су **добра резервни делови и сервиса аутомобила,** [34900000 - Разна опрема за превоз и резервни делови](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s34000000-7\\34900000-6')); 50224200 - Услуге ремонта путничких кола

**2.Партије**

Ова набавка је формирана у 7 партија

1. Партија број 1. резервни делови и сервис аутомобила Toyota
2. Партија број 2. резервни делови и сервис мини буса mercedes sprinter 413;
3. Партија број 3. резервни делови и сервис возила Лада;
4. Партија број 4. резервни делови и сервис аутомобила Опел
5. Партија број 5. резервни делови и сервис аутомобила Шкода Фабиа
6. Партија број 6. резервни делови и сервис аутомобила Фијат
7. Партија број 7. резервни делови и сервис аутомобила Hyudai ACCENT 1,4

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

***IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА***

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Партија број 1. резервни делови и сервис аутомобила, Toyota avensis 2,0 D-4D LUNA, Yaris 1,33 Dual, Toyota Hillux 2,5 D-4D 4\*4SCM/T5 Comfort ACTSAM;**

**Toyota avensis 2,0 D-4D 2 возила:**

1. Филтер уља
2. Филтер горива
3. Филтер ваздуха
4. Филтер климе
5. Моторно уље 5 w 40 кастрол или одговарајуће
6. Кочионе плочице
7. Ремен
8. Сијалица h-7 или одговарајуће
9. Амортизер
10. Акумулатор
11. Алтернатор

**Тоyota Yaris 1,3 Dual** (снага 73,0 Kw, радна запремина 1329 ccm; година производње 2014);

1. Филтер за гориво (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
2. Филтер уља (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
3. Подлошка чепа картера (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
4. Филтер ваздуха (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
5. Замена уља мотора (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
6. Филтер путничког простора (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
7. Свећице (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
8. Кочионе плочице предње (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
9. Кочионе плочице задње (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
10. Сајла ручне кочнице (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
11. Каблови за свећице (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)
12. Сет ремена погона додатних агрегата (**Тоyota Yaris 1,3 Dual**)

**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4 teretno** (снага 106 Kw, радна запремина 2494 ccm; година производње 2014) – 2 возила

1. Филтер за гориво (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
2. Филтер уља (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
3. Подлошка чепа картера (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
4. Филтер ваздуха (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
5. Замена уља мотора (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
6. Филтер путничког простора (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
7. Кочионе плочице предње (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
8. Кочионе плочице задње (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
9. Сајла ручне кочнице (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)
10. Сет ремена погона додатних агрегата (**Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4**)

- сви делови морају бити оригинални.

**Партија број 2. резервни делови и сервис мини буса Мercedes sprinter 413;**

Техничка спецификација: **Мини бус Мercedes sprinter 413, 2004 god**

1. Филтер уља измена и уградња - 1 комад
2. Филтер горива измена и уградња - 1 комад
3. Филтер ваздуха измена и уградња - 1 комад
4. Филтер климе измена и уградња – 1 комад
5. измена уља компресора климе – 1 комад
6. Провера клима уређаја у возилу – 1 комад
7. Ув течност за проверу клима уређаја – 1 литар
8. Фреон Р134А – 1 литар
9. Моторно уље кастрол или оговарајуће - 10 литара
10. Кочионе плочице - 1 комад
11. Ремен - 1 комад
12. Сијалица h-7 - 1 комад
13. Амортизер - 1 комад
14. Акумулатор - 1 комад
15. Алтернатор - 1 комад
16. Замена пригушног лонца на издувном систему – 1 комад
17. Замена гуменог лежишта на баланс штангли
18. замена и поставка силен блока Ц21А60132103

- сви делови морају бити оригинални.

**Партија број 3. резервни делови и сервис аутомобила Lada 21072 , Lada 111**

**Lada 21072**

1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће
2. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће
3. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће
4. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће
5. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће
6. Сервис и одржавање аутоелектрике(контрола и замена електричних уређаја у возилу )
7. Сервис управљачког механизма

**Lada 111**

1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће
2. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће
3. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће
4. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће
5. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће
6. Сервис и одржавање аутоелектрике (контрола и замена електричних уређаја у возилу )

сви делови морају бити оргинални

**Партија број 4. резервни делови и сервис аутомобила Opel Vektra**

|  |
| --- |
|  |
| Техничка спецификација Opel **Vektra 1,6 1996 god.**   1. Филтер уља 2. Филтер горива 3. Филтер ваздуха 4. Моторно уље кастрол или одговарајуће 5. Кочионе плочице 6. Ремен 7. Сијалица h-7 8. Амортизер 9. Акумулатор 10. Алтернатор 11. Средњи лонац ауспуха 12. Задњи лонац ауспуха 13. Шелна ауспуха   **Партија број 5. резервни делови и сервис аутомобила Шкода Фабиа 1,2 и Шкода Фабиа 1,9** |

1. Филтер уља
2. Филтер горива
3. Филтер ваздуха
4. Моторно уље кастрол или одговарајуће
5. Кочионе плочице
6. Ремен
7. Сијалица h-7
8. Амортизер
9. Акумулатор
10. Алтернатор

сви делови морају бити оригинални.

**Партија број 6. резервни делови и сервис аутомобила Фиат Добло**

**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ** (снага 77 Kw, радна запремина 1592 ccm; година производње 2012);

1. Филтер за гориво (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
2. Филтер уља (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
3. Подлошка чепа картера (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
4. Филтер ваздуха (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
5. Замена уља мотора (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
6. Филтер путничког простора (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
7. Кочионе плочице предње (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
8. Кочионе плочице задње (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
9. Сајла ручне кочнице (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
10. Сет квачила (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
11. Сет ремена погона додатних агрегата (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
12. Зубчасти ремен (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)
13. Водена пумпа (**FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ**)

- сви делови морају бити оригинални.

**Партија број 7. резервни делови и сервис утомобила** **Hyudai ACCENT 1,4**

**Hyudai ACCENT 1,4** (снага 71,30 Kw, радна запремина 1399 ccm; година производње 2007);

1. Филтер за гориво (**Hyudai ACCENT 1,4**)
2. Филтер уља (**Hyudai ACCENT 1,4**)
3. Подлошка чепа картера (**Hyudai ACCENT 1,4**)
4. Филтер ваздуха (**Hyudai ACCENT 1,4**)
5. Замена уља мотора (**Hyudai ACCENT 1,4**)
6. Филтер путничког простора (**Hyudai ACCENT 1,4**)
7. Свећице (**Hyudai ACCENT 1,4**)
8. Пумпа горива (**Hyudai ACCENT 1,4**)
9. Кочионе плочице предње (**Hyudai ACCENT 1,4**)
10. Кочионе плочице задње (**Hyudai ACCENT 1,4**)
11. Сајла ручне кочнице (**Hyudai ACCENT 1,4**)
12. Каблови за свећице (**Hyudai ACCENT 1,4**)
13. Сет квачила (**Hyudai ACCENT 1,4**)
14. Сет ремена погона додатних агрегата (**Hyudai ACCENT 1,4**)
15. Зубчасти ремен (**Hyudai ACCENT 1,4**)
16. Водена пумпа (**Hyudai ACCENT 1,4**)

- сви делови морају бити оригинални.

***V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
   1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

***3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне набавке **резервних делова и сервиса аутомобила, број 119/2020** испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* у поступку јавне набавке **резервних делова и сервиса аутомобила, број 119/2020**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

***VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад*,* Писарница Факултета, Канцеларија број 10.,са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку резервних делова и сервиса аутомобила, партија број \_\_\_\_ јн број 119/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **29.06.2020до 09,00 часова.**

**Место, време и начин отварања понуда:**

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **29.06.2020. године у 10:45 часова** на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, Сала за седницие у Деканату Факултета, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуда мора да садржи:

1. **Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног *лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*
2. **Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом*
3. **Образац понуде** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*
4. **Модел уговора** *мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача*
5. **Образац трошкова припреме понуде** *мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача* **(Ова Изјава није обавезна)**
6. **Образац изјаве о независној понуди** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*
7. **Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

***3. ПАРТИЈЕ***

Набавка је обликована у девет партија, и то:

1. Партија број 1. резервни делови и сервис аутомобила Toyota
2. Партија број 2. резервни делови и сервис мини буса mercedes sprinter 413;
3. Партија број 3. резервни делови и сервис возила Лада;
4. Партија број 4. резервни делови и сервис аутомобила Опел
5. Партија број 5. резервни делови и сервис аутомобила Шкода Фабиа
6. Партија број 6. резервни делови и сервис аутомобила Фијат
7. Партија број 7. резервни делови и сервис аутомобила Hyudai ACCENT 1,4

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад,Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **добра** – **резервних делова и сервиса аутомобила, партија број \_\_\_\_ јн број 119/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **добра** – **резервних делова и сервиса аутомобила, партија број \_\_\_\_ јн број 119/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **добра** – **резервних делова и сервиса аутомобила, партија број \_\_\_\_ јн број 119/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”**  или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **добра** – **резервних делова и сервиса аутомобила, партија број \_\_\_\_ јн број 119/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **V** одељак **3**.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће издати рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **V** одељак **3**.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 40 дана од дана промета довара и услуга,на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добра.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за све уграђене делове не може да буде краћи од 12 месеци

или по произвођачкој спецификацији

***9.3.*** Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Пружалац услуге мора да започен са сервисирањем возила у року од 24 часа од пријема захтева од стране наручиоца. Сервис може бити удаљен највише више 15 километара од средишта Наручиоца.

У случају да понуђач пружање предметних услуга врши у сервисним просторијама-сервису који је удаљен преко 15 км од локације наручиоца обавезан је да сноси све трошкове транспорта возила (од локације наручиоца до сервиса и назад до локације наручиоца). Понуђачи су дужни да у обрасцу понуде наведу удаљеност сервиса понуђача од локације наручиоца на којој се налазе возила у километрима и тачну адресу где се налази сервис.

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5**. Други захтеви

**-**

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све евентуалне попусте.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о предметној јавној набавци (добављач), обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

**1.** **бланко соло меницу** чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

**2. менично овлашћење**,

**3.** **доказ о регистрацији менице**,

**4.** **копију картона депонованих потписа**, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека важења уговора.

Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

***13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која **у десном горњем углу** великим словима имају исписану реч: **"ПОВЕРЉИВО"**, испод које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч: **"ПОВЕРЉИВО"**, уз потпис овлашћеног лица и оверу печатом.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати реч: **"ОПОЗИВ"**, уписати датум и време и потписати се.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail [sekretar@polj.uns.ac.rs](mailto:sekretar@polj.uns.ac.rs), или факсом на број 021-459-761 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр 119/2020**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да**у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%,** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за почетак отклањања квара.

У случају истог понуђеног рока за почетак отклањања квара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања (максимални рок је 45 дана).

**19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [sekretar@polj.uns.ac.rs](mailto:sekretar@polj.uns.ac.rs) факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број **119/2020**, прималац уплате: буџет Републике Србије.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку– **добра** **резервних делова и сервиса аутомобила, ЈН бр 119/2020**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5.1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 1.** **резервни делови и сервис аутомобила, Toyota avensis 2,0 D-4D LUNA, Yaris 1,33 Dual, Toyota Hillux 2,5 D-4D 4\*4SCM/T5 Comfort ACTSAM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| **Toyota avensis 2,0 D-4D:** | | | | | |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер горива |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер климе |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Моторно уље 5 w 40 кастрол или одговарајуће |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сијалица h-7 или одговарајуће |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Амортизер |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Акумулатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Алтернатор |  | ком | 1 |  |  |
| Радни сат | | час | 1 |  |  |
| **Тоyota Yaris 1,3 Dual** (снага 73,0 Kw, радна запремина 1329 ccm; година производње 2014) | | | | | |
| 1. Филтер за гориво |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Уље мотора |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Свећице |  | комплет | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Каблови за свећице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  | комплет | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| **Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4 teretno** (снага 106 Kw, радна запремина 2494 ccm; година производње 2014) – два возила | | | | | |
| 1. Филтер за гориво |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Уље мотора |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  | компет | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 2.** **резервни делови и сервис мини буса Мercedes sprinter 413;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| **Мини бус мерцедес спринтер 413, 2004 god** | | | | | |
| 1. Филтер уља измена и уградња |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер горива измена и уградња |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха измена и уградња |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер климе измена и уградња |  | ком | 1 |  |  |
| 1. измена уља компресора климе |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Провера клима уређаја у возилу |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Ув течност за проверу клима уређаја |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Фреон Р134А |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или оговарајуће |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сијалица h-7 |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Амортизер |  |  |  |  |  |
| 1. Акумулатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Алтернатор |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Замена пригушног лонца на издувном систему |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Замена гуменог лежишта на баланс штангли |  | ком | 1 |  |  |
| 1. замена и поставка силен блока Ц21А60132103 |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Радни сат |  | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 3.** **резервни делови и сервис аутомобила аутомобила Lada 21072 , Lada 111 , Лада Нива,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| **Lada 21072** | | | | | |
| 1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће |  | 1 литар |  |  |  |
| 1. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Сервис и одржавање аутоелектрике(контрола и замена електричних уређаја у возилу ) |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Сервис управљачког механизма |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Радни сат |  | 1 час |  |  |  |
| **Lada 111** | | | | | |
| 1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће |  | 1 литар |  |  |  |
| 1. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Сервис и одржавање аутоелектрике (контрола и замена електричних уређаја у возилу ) |  | 1 ком |  |  |  |
| 1. Радни сат |  | 1 ком |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 4.** **резервни делови и сервис аутомобила Opel Vektra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| Opel **Vektra 1,6 1996 god.** | | | | | |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер горива |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или одговарајуће |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сијалица h-7 |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Амортизер |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Акумулатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Алтернатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Средњи лонац ауспуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Задњи лонац ауспуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Шелна ауспуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 5.** **резервни делови и сервис аутомобила Шкода Фабиа 1,2 и Шкода Фабиа 1,9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер горива |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или одговарајуће |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сијалица h-7 |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Амортизер |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Акумулатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Алтернатор |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 6.** **резервни делови и сервис аутомобила Фиат Добло**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| **FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ** (снага 77 Kw, радна запремина 1592 ccm; година производње 2012); | | | | | |
| 1. Филтер за гориво |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Уље мотора |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет квачила |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Зубчасти ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Водена пумпа |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

**5.7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: партија бр. 7.** **резервни делови и сервис аутомобила Hyundai akccent 1,4-benzin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив  Технички опис | Произвођач, марка и тип | Јединица мере | Оквирна Количина | Јединична цена  (без ПДВ) | Укупан износ (без ПДВ) |
| **Hyudai ACCENT 1,4** (снага 71,30 Kw, радна запремина 1399 ccm; година производње 2007) | | | | | |
| 1. Филтер за гориво |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер уља |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Уље мотора |  | литар | 1 |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Свећице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Пумпа горива |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Каблови за свећице |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет квачила |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Зубчасти ремен |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Водена пумпа |  | ком | 1 |  |  |
| 1. Радни сат | | час | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | | | |  |  |
| Укупно са ПДВ-ом | | | |  |  |

У колони „произвођач, марка и тип” мора бити уписан тачан назив произвођача, марка и тип добра. Технички захтеви дати су у техникој спецификацији. Понуда се неће сматрати прихватљивом и биће одбијена ако техничке карактеристике понуђеног добра не испуњавају захтеве из техничке спецификације, што ће се проверити увидом у техничку докуметацију произвођача дату на web апликацијама произвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за почетак отклањања квара | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часа |
| Гарантни рок за уграђени резервни део |  |
| Адреса сервиса |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***VIII МОДЕЛ УГОВОРА***

***УГОВОР О УГРАДЊУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВАИ СЕРВИСА АУТОМОБИЛА***

***Закључен између:***

*Испоручиоца ..............................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:* ***…................****)*

*и*

1.ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица, (у даљем тексту: Наручилац), и

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуге одржавање и сервисирање возила и уградња резервних делова, партија број \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ а по понуди Понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(попуњава Наручилац), заведеној у архиви Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године (попуњава Наручилац), а све према техничким спецификацијама из конкурсне докуметације.

Понуда Понуђача и конкурсна документација за предметну набавку су саставни делови овог уговора.

**Члан 2.**

Вредност за добара из члана 1. овог уговора, на бази оквирно одређених количина износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ, односно износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара са ПДВ-ом .

Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке што износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара без ПДВ, односно износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за 2020. годину за ове намене.

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2021. години, Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уговорене цене понуде су фиксне и важиће за време трајања уговора.

Јединичне цене које чине предмет уговора утврђене су у понуди.

Наручилац задржава право да врши набавку услуга које нису исказана у понуди.

У случају набавку услуга која није исказана у понуди, Испоручилац мора на захтев овлашћеног лица Наручиоца да достави своју понуду. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

**Члан 3.**

Наручилац се обавезује да у року од дана промета добара и услуга на основу пријема исправно испостављене фактуре и записника о преузимању Средстава, плати уговорену цену са ПДВ-ом, на рачун Испоручиоца број који се води код Банке , сразмерно количини извршених услуга, однсо уграђених резервних делова.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа нећа бити прихваћена као основ за исплату по овом Уговору.

**Члан 4.**

Потписивањем уговора Понуђач се обавезује да:

- извршава захтеване услуге одржавање и сервисирање возила, по позиву Наручиоца.

- услугу из члана 1. уговора извршава у складу са понудом.

- Понуђач је дужан да са свом расположивом опремом извршава услугу из члана 1. овог уговора у складу са важећим стандардима квалитета.

- Понуђач се обавезује да обезбеди пријем возила у року од 24 часа по захтеву Наручиоца и да услуге које су предмет овог уговора изврши у најкраћем року и квалитетно у договору са Наручиоцем.

**Члан 5.**

Редовно сервисирање службених аутомобила обухвата пружање сервисних услуга од Понуђача према препоруци произвођача службених аутомобила у сервисној књижици на одређени број пређених километара, односно одређени временски период.

Поправка службених аутомобила вршиће се на основу пријављених кварова, урађене дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши поправка. Након дефектаже квара Понуђач је обавезан да достави Наручиоцу процену потребних радова, делова и трошкова за отклањање насталог квара.

Врсте и количине предметних добара и услуга су дате оквирно на годишњем нивоу, с тим да Наручилац задржава право одступања од истих, што је условљено његовим стварним потребама и финансијским могућностима.

**Члан 6.**

Коначна вредност добара/услуга зависиће од количине добара које ће се испоручивати у периоду важења уговора, а сагласно потребама и на захтев Наручиоца.

**Члан 7.**

Понуђач је обавезан да уговорене послове врши савесно, са пажњом доброг домаћина, благовремено и да надокнади штету коју његови радници учине намерно или из крајње непажње а што ће се констатовати заједничким записником од представника уговорних страна.

У случају да Понуђач не изврши обавезе утврђене овим уговором, Наручилац има право једностраног раскида уговора.

У случају да Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговора, пружалац услуге је дужан да исту накнади.

**Члан 8**

Понуђач је обавезан да, у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

**1.** **бланко соло меницу** чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,

**2. менично овлашћење**,

**3.** **доказ о регистрацији менице**,

**4.** **копију картона депонованих потписа**, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје до истека рока важења уговора.

Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање недостсатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.

**Члан 9.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумом. У случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

**Члан 10.**

Овај Уговор може бити раскинут сагласном изјавом воље уговорних страна, али и једностраним отказом уколико друга страна не извршава своје обавезе предвиђене овим Уговором.

Отказни рок од 10 (десет) дана почиње да тече даном достављања писменог обавештења о раскиду уговора.

У току отказног рока, уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим уговором

**Члан 11.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорих страна и важи до закључења Уговора за 2017. годину за набавку **сервиса и** **резервних делови за аутомобила**; до утрошка средстава до износа процењене вредности ове набавке.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Финансијском плану у тој буџетској години.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака по три за сваку уговорну страну.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА

Директор Декан

проф. др Недељко Тица

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 1.** **резервни делови и сервис аутомобила, Toyota avensis 2,0 D-4D LUNA, Yaris 1,33 Dual, Toyota Hillux 2,5 D-4D 4\*4SCM/T5 Comfort ACTSAM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| **Toyota avensis 2,0 D-4D:** | | | | | |
| 1. Филтер уља | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер горива | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер климе | 1 |  |  |  |  |
| 1. Моторно уље 5 w 40 кастрол или одговарајуће | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Ремен | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сијалица h-7 или одговарајуће | 1 |  |  |  |  |
| 1. Амортизер | 1 |  |  |  |  |
| 1. Акумулатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Алтернатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| **Тоyota Yaris 1,3 Dual** (снага 73,0 Kw, радна запремина 1329 ccm; година производње 2014) | | | | | |
| 1. Филтер за гориво | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља | 1 |  |  |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Уље мотора | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер путничког простора | 1 |  |  |  |  |
| 1. Свећице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Каблови за свећице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| **Тоyota HILUX 2,5 D-4D 4x4 teretno** (снага 106 Kw, радна запремина 2494 ccm; година производње 2014) – два возила | | | | | |
| 1. Филтер за гориво | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља | 1 |  |  |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Уље мотора | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер путничког простора | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 2.** **резервни делови и сервис мини буса Мercedes sprinter 413;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| **Мини бус мерцедес спринтер 413, 2004 god** | | | | | |
| 1. Филтер уља измена и уградња | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер горива измена и уградња | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха измена и уградња | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер климе измена и уградња | 1 |  |  |  |  |
| 1. измена уља компресора климе | 1 |  |  |  |  |
| 1. Провера клима уређаја у возилу | 1 |  |  |  |  |
| 1. Ув течност за проверу клима уређаја | 1 |  |  |  |  |
| 1. Фреон Р134А | 1 |  |  |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или оговарајуће | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Ремен | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сијалица h-7 | 1 |  |  |  |  |
| 1. Амортизер | 1 |  |  |  |  |
| 1. Акумулатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Алтернатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Замена пригушног лонца на издувном систему | 1 |  |  |  |  |
| 1. Замена гуменог лежишта на баланс штангли | 1 |  |  |  |  |
| 1. замена и поставка силен блока Ц21А60132103 | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 3.** **резервни делови и сервис мини буса Лада;**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| **Lada 21072** | | | | | |
| 1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће | 1 литар |  |  |  |  |
| 1. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Сервис и одржавање аутоелектрике(контрола и замена електричних уређаја у возилу ) | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Сервис управљачког механизма | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 час |  |  |  |  |
| **Lada 111** | | | | | |
| 1. Филтер горива 10.21.07/130 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља 102.21.04/110 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха 24.41.02/20 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Уље модел Mobil 3000 5w – 40 или одговарајуће | 1 литар |  |  |  |  |
| 1. Свећице модел NGK BPR6 ES -11 или одговарајуће | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Сервис и одржавање аутоелектрике (контрола и замена електричних уређаја у возилу ) | 1 ком |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 ком |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 4.** **резервни делови и сервис аутомобила Opel Vektra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| Opel **Vektra 1,6 1996 god.** | | | | | |
| 1. Филтер уља | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер горива | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или одговарајуће | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Ремен | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сијалица h-7 | 1 |  |  |  |  |
| 1. Амортизер | 1 |  |  |  |  |
| 1. Акумулатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Алтернатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Средњи лонац ауспуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Задњи лонац ауспуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Шелна ауспуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 5.** **резервни делови и сервис аутомобила Шкода Фабиа 1,2 и Шкода Фабиа 1,9**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| 1. Филтер уља | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер горива | 1 |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха | 1 |  |  |  |  |
| 1. Моторно уље кастрол или одговарајуће | 1 |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице | 1 |  |  |  |  |
| 1. Ремен | 1 |  |  |  |  |
| 1. Сијалица h-7 | 1 |  |  |  |  |
| 1. Амортизер | 1 |  |  |  |  |
| 1. Акумулатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Алтернатор | 1 |  |  |  |  |
| 1. Радни сат | 1 |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 6.** **резервни делови и сервис аутомобила Фиат Добло**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| **FIAT Doblo Cargo 1,6 MJ** (снага 77 Kw, радна запремина 1592 ccm; година производње 2012); | | | | | |
| 1. Филтер за гориво |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља |  |  |  |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  |  |  |  |  |
| 1. Уље мотора |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  |  |  |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  |  |  |  |  |
| 1. Сет квачила |  |  |  |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  |  |  |  |  |
| 1. Зубчасти ремен |  |  |  |  |  |
| 1. Водена пумпа |  |  |  |  |  |
| 1. Радни сат |  |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**партија бр. 7.** **резервни делови и сервис аутомобила Hyundai akccent 1,4-benzin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет ЈН | Оквирна Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| 1. Филтер за гориво |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер уља |  |  |  |  |  |
| 1. Подлошка чепа картера |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер ваздуха |  |  |  |  |  |
| 1. Уље мотора |  |  |  |  |  |
| 1. Филтер путничког простора |  |  |  |  |  |
| 1. Свећице |  |  |  |  |  |
| 1. Пумпа горива |  |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице предње |  |  |  |  |  |
| 1. Кочионе плочице задње |  |  |  |  |  |
| 1. Сајла ручне кочнице |  |  |  |  |  |
| 1. Каблови за свећице |  |  |  |  |  |
| 1. Сет квачила |  |  |  |  |  |
| 1. Сет ремена погона додатних агрегата |  |  |  |  |  |
| 1. Зубчасти ремен |  |  |  |  |  |
| 1. Водена пумпа |  |  |  |  |  |
| 1. Радни сат |  |  |  |  |  |
| ***УКУПНО:*** | | | |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
* у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра **резервних делови и сервис аутомобила, партија број \_\_\_\_ број 119/2020**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке добра **резервних делови и сервис аутомобила, партија број \_\_\_\_ број 119/2020** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_