| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/35/O1 |
| Datum | 08.03.2017. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 35/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

U  TEHNIČKOJ  SPECIFIKACIJI  STOJI :

1. VATROGASNO CREVO 
 Moje pitanje : koji  fi ,dužina ,bar i dali  ima  spojke na crevu.?

2.MLAZNICA  ZA VATROGASNO CREVO.
   Moje pitanje : koji fi  ,  obična mlaznica ili sa ručkom?

3. APARATI ZA GAŠENJE POŽARA  S-2, S-1,S-50
    Dali su to aparati  S-2A,S-1A ,S-50A ?

4. AUTOMACKI  MINIJATURNI POTIPOŽARNI APARAT AMPP-AMFE ZAPREMINE 135g/CO2
     Koje težine je aparat ?

ODGOVOR NA PITANJE

1. Vatrogasno crevo dužine 15m i fi 52mm. Crevo ima spojke.
2. Mlaznica je obična fi 52 mm.
3. Da to su A aparati.
4. Težina nam je nepoznata, bitna nam je količina 135/CO2

Predsednik komisije za javnu nabavku

Dejan Popović