| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-1/2/О1 |
| Датум | 28.01.2019. године |

Додатне информације везене за јн 2/2019

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

У вези са ЈН 2/2019 Сукцесивна испорука бочица за узорковање млека, молимо да одговорите на следећи захтев:

У конкурсној документацији, један од додатних услова је тачка 1.2. у поглављу В: “ Потребно је да произвођач испуњава стандард квалитета ИСО 13485”. Молимо да поменути услов избришете из конкурсне документације из следећих разлога:

-          Стандард ИСО 13485 представља стандард за управљање квалитетом произвођача медицинских уређаја, а да се тражене бочице за узорковање млека не(ће) користи(ти) у медицинске сврхе, већ за узорковање млека

-          Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду као наручилац, није здравствена, већ образовна установа

-          У складу са Чл. 10 и 12 ЗЈН, позивамо се на Начело обезбеђивања конкуренције и Начело једнакости понуђача

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

Стерилне Бочице ће бити коришћене као потрошни матетијал за рад Лабораторије за испитивање квалитата млека, у сврху испитивања безбедносних аспеката сировог млека.  Лабораторија користи веома квалитетну, прецизну и скупу опрему, те је за њено функционисање потребно користити квалитетан потрошни матарија. Наведени сертификат је потребан због обезбеђеа стерилности бочица. Стандарт ИСО 13485 доказује да понуђач поседује квалитетан пословни простор, асептичне услове, технички стручна лица за производњу лабораторијског и медицинског производа, што сматрамо да је веома битно и да је сасвим логично то буде захтевано у конкурсној документацији. Сматрамо да Начело обезбеђивања конкуренције и Начело једнакости понуђача није повређено како понуђач може да учествује у поступку у зајденичкој понуди са понуђачем који тај услов испуњава.

Председник комисије за јавну набавку

Биљана Перишић, дипл. хем