| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-1/27/О1 |
| Датум | 27.02.2019. године |

Додатне информације везене за јн 27/2019

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

- Молимо Вас за појашњење позиције 25 у оквиру предмера електро радова (ЈН 27/2019):

Молимо Вас да нам доставите тачан податак о типу спуштеног плафона (иверице) - дебљина, боја видљиве стране, ако је оплемљена које структуре (храст, орах...)

| 25 | Demontirati deo spuštenog plafona po hodnicima koji je u trasi polaganja kablova -PNK-a, tako što će se podužno iseći ploče od iverice 0,8m od zida duž hodnika kako bi se postavili PNK-a i položili kablovi i nakon postavljanja PNK i polaganja kablova ponovo sanirati spušteni plafon (dovesti u prvobitno stanje). Komplet sa novim pločama od iverice, štaflama i elementima za učvršćenje. Obračun po m. | m | 200 |
| --- | --- | --- | --- |

- Да ли је грешка у предмеру или је искључив захтев Наручиоца да сви  носачи каблова (ПНК регали) буду пластифицирани како је то наведено у предмеру? Да ли може да се понуди класичан хладно-цинковани регал?

- Радови у позицијама 87 И 89 су идентични. Молимо да се једна од позиција избрише  из предмера како не би било забуне.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

- Ставка број 25 се брише из спецификације јер ће се спуштен плафон заменити пре електро радова.

- PNK регали пластифицирани, остаје као што је написано.

- Става број 89  ће се брисати.

Председник комисије за јавну набавку

Дејан Поповић, дипл. екон