| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-11/46/О1 |
| Датум | 22.02.2020. године |

Додатне информације везене за јн 46/2020

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање:

Poštovani javljamo se povodom pitanja u vezi javne nabavke male vrednosti "Hladnjača" javna nabavka br. 46/2020

Pitanja.

1.Rashladni agregat  TAG 4582Z  ne postoji, shodno time ne moze da se odredi trazena snaga agregata, Agregat koji postoji je TAG 4581Z i njegova snaga nije dovoljna za rad hladnjače?

2. Stavka 34 . Izolacija pada na površini hladnjače sta tačno obuhvata, odnoso koji su vaši zahtevi?

4. Rok završtka radov je 10 dana, u tom vremenskom intervalu nije moguće uraditi zemljanje, gradjevinske , i mašinske radove. Potrebno je sušenje betona stopa, zatim izrada konstrukcije i panela, zatim izrada patosa i sušenje betona patosa?

5.Tehniče karakateristi za sve stavke je nemoguće imati pošto je hladnjača jedan veliki skup koji se sastaji iz dosta elemenata i delova. Počev od sitnih šarafa, popo nitni pa do agregata , isparivača.Da li je dovoljna izjava ponuđača na memorandu firme da garantuje za tehničke karakteristike hladnjače?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

1. Kompresor jeste TAG 4581 Z. U pitanju je bila štamparska greška i zadovoljava potrebe zahteva za našu komoru.

2.Izolacija poda obuhvata siromašni beton 5cm, gradjevinski najlon, 5cm stirodura,  opet gradjevinski najlon i 10cm betona.

3. Rok završetka radova pomeramo 35 dana.

4.  Tehničke karakteristike dostaviti  za pojedinačne delove hladnjače od stavke 16 do 29 kao izvod sa web prezentacije proizvođača ili navesti nazive proizvođača i specifikaciju na  memomrandumu firme sa izjavom da su podaci tačni pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću .

Председник комисије за јавну набавку

Јовица Гошић, дипл. инж