| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-2/67/O1 |
| Datum | 20.04.2017. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 63/2017

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

Potrebno je dodatno pojašnjenje za nabavku JN br 67/2017.

S obzirom da ste naveli tehničke karakteristike uređaja koji se više ne proizvodi, da li prihvatate ponudu za aktuelene modele uređaja koji imaju zaštitu od pada napona 85 V do 265 V, koji su u energetskoj A klasi sa ekološkim freonom R410A, ali se ne poklapaju u potpunosti sa ostalim delom tehničke specifikacije?

ODGOVOR NA PITANjE

- U smislu odgovora na pitanje konkursna dokumentacija će biti izmenjena.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Dejan Popović