| Naručilac | Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad |
| --- | --- |
| Adresa | Trg Dositeja Obradovića 8, |
| Mesto | 21000 Novi Sad |
| Broj odluke | 1000-28/146/O2 |
| Datum | 29.11.2018. godine |

Dodatne informacije vezene za jn 146/2018

Potncijalni ponuđač je postavio sledeće pitanje

da li je prihvatljivo da u partiji 2,stavka 7 nudimo Posude za vaganje dimenzija 45x40 mm?

Takođe,

da li je prihvatljivo da u  partiji 2, pozicija 15 podela na termometru bude 1°C?

ODGOVOR NA PITANjE

ODGOVOR 1: Da, prihvatljivo je.

ODGOVOR 2 : Ne, nije prihvatljivo. Neophodna je podela od 0,5 °C zbog preciznijeg očitavanja temperature.

Predsednik komisije za javnu nabavku

Saša Krstović  dr vet. Med.