Нове технологије у пољопривреди доо Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 8

21000 Нови Сад

Број: 39/2021

**Датум: 10.05.2021.**

**ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ**

Поштовани,

Молимо Вас да нам дате понуду за : **набавка цеви и фитинга потребног за** **замену оштећених водоводних цеви подплафонског развода у ходницима Хемијског павиљона Пољопривредног факултета Нови Сад,** у складу са наведеном техничком спецификацијом**:**

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Naziv artikla  | jed. mera | količina | jedinična cena  | Ukupno  |
| 1 | PPR cev DN 40 (5/4") PN 20 BENNINGER | m | 260 |   |   |
| 2 | Ventil kugla PPR DN 40 (5/4") BENNINGER | kom | 5 |   |   |
| 3 | Muf PPR DN 40 (5/4") BENNINGER | kom | 65 |   |   |
| 4 | T komad PPR DN 40 BENNINGER | kom | 50 |   |   |
| 5 | Kapa PPR DN 40 (5/4") BENNINGER | kom | 6 |   |   |
| 6 | Muf PPR prelaz DN 40 - 5/4" UN BENNINGER | kom | 14 |   |   |
| 7 | Zn redukcija 5/4"-3/4" | kom | 15 |   |   |
| 8 | Zn redukcija 5/4"-1/2" | kom | 14 |   |   |
| 9 | Zn muf 3/4" | kom | 14 |   |   |
| 10 | Zn muf 1/2" | kom | 14 |   |   |
| 11 | Zn koleno 5/4" | kom | 1 |   |   |
| 12 | Muf PPR prelaz DN 25 - 3/4" SN BENNINGER | kom | 1 |   |   |
| 13 | Kučina 200gr | kom | 5 |   |   |
| 14 | Kuglasti ventil 3/4" na poc. cevi | kom | 5 |   |   |
| 15 | PPR cev DN 40 (3/4") PN 20 BENNINGER | m | 3 |   |   |
| 16 | PPR cev DN 40 (1/2") PN 20 BENNINGER | m | 3 |   |   |

 СВЕГА (без пдв-а) :

 СВЕГА (са пдв-ом) :

**Напомена:** испоручити само исправне цеви и фитинг са важећим атестима.

Начин плаћања: у року од 5 дана од дана пријема испоручене робе

Гарантни рок: две године

Рок испоруке: 5 дана

Рок важења понуде: 10 дана

Рок за достављање понуде је 13.05.2021. године до 9,00 часова. Понуде доставите на е-маил : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обавезно на понуди обавезно навести цену са и без ПДВ-а, начин и рок плаћања.

 Директор

 **Проф.др. Дејан Јанковић**